附件九

监视和测量装置控制程序

- 目的

- 对用于确保后勤服务过程符合规定要求的监视和测量进行控制，确保测量和监视结果的有效性。

- 范围

适用于对后勤服务过程和产品（服务）进行测量和监视用的所有装置。

- 职责

各中心负责职责范围内的监视和测量设备的管理，负责测量设备必要的检定和校准。

4   程序

- 测量和监视设备的采购及验收

- 根据所需测量能力和测量要求配置测量和监视设备，对其的采购和验收，执行《基础设施和工作环境控制程序》中对采购的规定。

- 测量和监视设备的初次校准

- 经验收合格的测量设备，由各相关中心负责确认性能等级和有效期后使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一标识；对该器具装置编号，纳入固定资产台帐。重要测量设备应编制《设备管理卡》，记录其编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；

- 对于没有国家标准的设备，应编制相关校准的规程，并实施校准和记录；

- 测量、监视设备的周期校准

- 各相关中心应每年编制《计量校准计划》，根据计划执行周期校准。

- 对需外校的设备，由采购配套中心统一负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；

- 对需进行内部校准的设备，由水电维修中心统一编制相应的《内部校准规程》，规定校准方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经分管副总经理批准，由水电维修中心组织实施并填写《内校记录表》。

- 校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期；校准不合格的，贴不合格标签，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

- 测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制

- 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。

- 在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

- 使用者在测量监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。

- 测量、监视设备的校准、修理、报废等应记录在一览表内。

- 测量、监视设备偏离校准状态的控制

- 在发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，相关中心应追查该设备检测对象及其流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新验收和检验的范围并重新检验。相关中心应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。

- 对无法修复的设备，经中心负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。

- 测量、监视设备的环境要求

- 测量、监视设备的使用环境应符合相关设备技术规程，由各中心分管责任人负责监督检查。

- 对检测人员的要求

- 各中心应对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，经考核合格上岗。

- 未达固定资产标准的监视和测量设备按低值易耗品管理规定执行，同时应满足以上管理要求。

- 相关文件

- 《基础设施和工作环境控制程序》。内部校准规程

- 相关记录

- 《固定资产台帐》《计量校准计划》《设备管理卡》《内校记录表》